АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНИСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2015г  №160

Об утверждении программы проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2015–2016 гг. потребителей тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 гг. потребителей тепловой энергии (приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Здвинского сельсовета

3. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.

- Глава Здвинского сельсовета

- Здвинского района

Новосибирской области                                                               А.Ю.Карпов

Ворожцов А. М.

8(38363)21886

Приложение к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

П Р О Г Р А М М А

проведения проверки готовности теплоснабжающих

организаций  и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 годов

1. Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, на территории администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, в соответствии с перечнем, указанным в Таблице №1 к Программе.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

# 1.3. Проверка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится комиссией по определению готовности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2015 - 2016 годов в селе Здвинск утверждённым постановлением от 29.04.2015г.  № 84 (далее – Комиссия)

2. Работа Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2.2. В соответствии с  Актом промывки системы отопления (далее - Акт) приложение № 5 к Программе,  так же с Актом приложения  № 6 к Программе,  результаты оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня от даты завершения проверки, по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности,

выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований  готовности или при невыполнении  требований  готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению

(невыполнению) требований готовности Комиссией проводится повторная

проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются: 
- объекты, подлежащие проверке; 
- сроки проведения проверки; 
- требования по готовности к отопительному периоду.

2.4.  Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии с администрацией Здвинского сельсовета: 
1) теплоснабжающие организации представляют в администрацию Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении 1. 
2) потребители тепловой энергии представляют в администрацию Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении 2.

3. Выдача паспорта готовности

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт)

составляется по форме в соответствии с приложением № 4 к Программе и

выдается Комиссией по каждой организации в течение 15 дней от даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3.2. Сроки выдачи Паспорта для теплоснабжающей организаций – не позднее 11.09.2015г. для потребителей тепловой энергии- не позднее 01.09.2015г.

3.3. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 11.09.2015, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и

устранение указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)

требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная

проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

Таблица № 1

График проведения проверок готовности организаций на территории Здвинского сельсовета  к отопительному периоду 2015-2016гг.

| № | Наименование потребителей | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа № 1 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Калинина 37 а | 20.08.2015г. |
| 2 | Школа № 2 | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Калинина 9 | 20.08.2015г. |
| 3 | Детская школа искусств | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Калинина 11 | 25.08.2015г. |
| 4 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. М. Горького 49 | 21.08.2015г. |
| 5 | Центральная районная больница | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Здвинского 36 | 24.08.2015г. |
| 6 | Дом детского творчества | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Советская 51 | 25.08.2015г. |
| 7 | Районный дом культуры | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Здвинского37 | 26.08.2015г. |
| 8 | Музей | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Здвинского 26 | 26.08.2015г. |
| 9 | Детский сад «Светлячок» | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Мира 28 | 27.08.2015г. |
| 10 | Детский сад «Солнышко» | с.Здвинск Здвинского района Новосибирской области ул. Здвинского 42 | 27.08.2015г. |

Приложение №1к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к

отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных

техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной

служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной

защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ

оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,

инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой

тепловой энергии;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования

сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических

мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при

дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности

тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных

нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-

строительных и транспортных организаций, а также органов местного

самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный

период, в который включено проведение необходимого технического

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в

обеспечении теплоснабжения;

- наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников

тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки

и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающей

организацией;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний,

влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных

уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора)

органами государственной власти и уполномоченными на осуществление

муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении

теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с

указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований,

указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

Приложение №2 к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии 

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены: 
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 
2) проведение промывки оборудования; 
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; ; 
7) работоспособность защиты систем теплопотребления;
8) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 
9) плотность оборудования тепловых пунктов;  
10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
11) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 
12) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

Приложение №3 к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

АКТ №1

проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

с. Здвинск                                                                           "13" августа 2015 г.

(место составления акта)                                         (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Здвинчкого сельсовета

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

Здвинского районав № 84от « 29 » апреля 2015г.   в соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "13" августа 2015 г.,   утвержденной Главой Здвинского сельсовета Карповым А. Ю.

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "10" августа 2015 г. по "25" августа 2015 г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  полное наименование предприятия или организации

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

- здание название предприятия или организации по адресу

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила:           готовность объктов к отопительному периоду 2015/2016г.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду:    полное наименование предприятия или организации готов к работе в отопительном периоде

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Акт №2 от _____2015г.

Акт №3 от _____2015г.

Председатель комиссии:

_____________________        Канев Г.И.

Члены комиссии:

__________________           Горбик А.Д.

__________________          Кузнецов В.И.

______________________             Кузнецов Б.М.

__________________            Стариков Ю.Н.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №4 к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2015/2016 гг.

Выдан    полное наименование предприятия или организации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

- здание название предприятия или организации по адресу

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 13.08.2015г.  № 1.

- Глава Здвинского сельсовета

- Здвинского района

Новосибирской области                                                               А.Ю.Карпов

Приложение №5 к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

наименование предприятия или организации

адрес

____________________________________________________________________________________________________________________

АКТ  №  2  от  __________  2015 г.

промывки системы отопления

.

Нами, комиссией в составе: председателя комиссии _______________,

члены комиссии - _______________________________ проведена приемка промывки отопительной системы водой до полного осветления воды.

Председатель комиссии: директор         _________________

(руководитель)

Члены комиссии:                                      __________________

__________________

Приложение №6 к постановлением

администрации

Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

от 13.08.2015 № 160

наименование предприятия или организации

адрес

____________________________________________________________________________________________________________________

АКТ  №  ___  от  __________  2015 г.

на гидравлическую опрессовку тепловых сетей  принадлежащих потребителю

Нами, комиссией в составе: председателя комиссии - _______________,

члены комиссии - ____________________________________________, была произведена приемка гидравлической опресовки тепловых сетей пробным давлением (1,25 от рабочего). При рабочем давлении произведен осмотр трубопроводов по всей длине. Не обнаружены признаки разрывов, течи или запотевания тепловых сетей, в корпусах и сальниках арматуры.

Заключение: Тепловые сети к эксплуатации в отопительном зимнем периоде 2015/2016 г.г. подготовлены.

Председатель комиссии  _______________________

Члены комиссии             _______________________

_______________________

_______________________