УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района Новосибирской области, на 2013-2017 г.г.  
и на период  до 2028 года

1. Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области проводит актуализацию Схемы теплоснабжения с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района Новосибирской области  на 2020 год.

2. Схема теплоснабжения с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района Новосибирской области, на 2013-2017 г.г.  и на период  до 2028 года размещена на официальном сайте  администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  http://zdvinskiy.nso.ru/.

Актуализации подлежат следующие данные:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию актуализации Схемы теплоснабжения с. Здвинск, Здвинского сельсовета, Здвинского района Новосибирской области на 2020 год: администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области: 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, дом 2, Факс, телефон: (383-63) 21-752, E-mail:  s.zdvinsk@mail.ru.

4. Срок и порядок предоставления предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения: до 01.03.2020 года в письменной форме, либо в электронном виде в адрес администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области: 632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, дом 2, Факс, телефон: (383-63) 21-752, E-mail:  s.zdvinsk@mail.ru.

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы теплоснабжения: опубликовать результаты актуализации схемы теплоснабжения в газете «Вестник Здвинского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, в срок не позднее 15 апреля 2020 года.

Глава Здвинского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области                                                                      А.Ю.Карпов

Версия для печати

Здвинский сельсовет Здвинского района Новосибирской области

04 декабря 2019 года